## Instrukcja wypełniania DPAE
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DOKUMENTU PODSUMOWUJĄCEGO AUDYT ENERGETYCZNY Składanego jako załącznik do wniosku o płatność w ramach programu priorytetowego "Czyste Powietrze"
1. | W Dokumencie należy wypełniać jedynie pola w kolorze białym, z wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej w pkt 5.4 i 5.5 poniżej (pola w kolorze jasnożółtym lub jasnozielonym).
2. | Pola w odcieniach szarości, a także pola w kolorze żółtym i zielonym zawierające jednostki nie powinny być wypełniane.
3. | Sekcja I Dane o budynku mieszkalnym / lokalu mieszkalnym
3.1 | W sekcji należy podać dane dot. budynku / lokalu mieszkalnego.
4. | W sekcji II. Zakres rzeczowy wchodzący w skład wariantu optymalnego z audytu energetycznego (wariantu wybranego do realizacji przez audytora) należy wpisywać przedsięzięcia/ulepszenia/usprawnienia wskazane do realizacji w wariancie optymalnym. Przedsięzięcia te powinny być ujęte w sposób skrótowy/hasłowy, a jednocześnie powinny umożliwiać w prosty sposób weryfikację pojęć z pojęciami wpisanymi do audytu energetycznego, np.: modernizacja systemu grzewczego i systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej.
4.2 | Jeżeli audyt energetyczny uwzględnia instalację kolektorów słonecznych lub fotowoltaiki należy podać odpowiednio powierzchnię/moc instalacji.
5. | Sekcja III. Wskaźniki rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku
5.1 | Należy podać główne źródło ciepła wykorzystywane na potrzeby ogrzewania przed termomodernizacją i po termomodernizacji - źródło należy wybrać z listy rozwijanej.
5.2 | Następnie należy podać wartość zapotrzebowania na energię użytkową EU do ogrzewania budunku przed termomodernizacją i po termomodernizacji. W audycie jest to wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2*rok)]. Jeżeli wartość EU po termomodernizacji jest wyższa niż 80 kWh/(m2*rok) - wartość podświetla się na czerwono. Nie stanowi to o błędzie pod warunkiem spełnienia redukcji EU na poziomie min. 40%. Jeżeli redukcja EU jest mniejsza niż 40% - wartość wyświetla się na czerwono. Nie stanowi to o błędzie pod warunkiem osiągnięcia wartość EU na poziomie min. 80 kWh/(m2*rok).
5.3 | Należy podać wartość zapotrzebowania na energię końcową EK do ogrzewania budynku, która została obliczona w audycie energetycznym. W audycie jest to wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2*rok)].
5.4 | Następnie należy odpowiedzieć na pytanie: czy wartość zapotrzebowania na energię pierwotną EP do ogrzewania budynku została obliczona w audycie energetycznym? Jeżeli w ramach audytu energetycznego zostały obliczone te wrtości - należy je wpisać w pola E28 i G28. W przeciwnym wypadku wartości zostaną wyliczone automatycznie.
5.5 | Następnie należy odpowiedzić na pytania: Czy wartość redukcji emisji PM10/BaP/CO2 zostały wyliczone w audycie energetycznym. Jeżeli w ramach audytu energetycznego zostały obliczone te wartości - należy je wpisać odpowiednio w pola E34, E35 lub E36. W przeciwnym wypadku wartości zostaną wyliczone automatycznie.
6. | Sekcja IV. Wyliczenie efektów energetycznych i ekologicznych
6.1 | W tej sekcji wartości wyliczane są automatycznie.
7. | W sekcji V. Oświadczenia Audytora należy wpisać datę przekazania audytu energetycznego Beneficjentowi.
8. | W sekcji VI. Uwagi, komentarze, podpis Audytor ma możliwość zamieszczenie dodatkowych informacji dla Beneficjenta lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
9. | W sekcji VI. Uwagi, komentarze, podpis wymagany jest podpis Audytora. W sytuacji gdy Audytor podpisuje Dokument elektronicznie, w polu tym należy wpisać imię i nazwisko Audytora oraz dodać "PODPISANY ELEKTRONICZNIE". Następnie Dokument należy podpisać elektronicznie. W innym przypadku należy wydrukować Dokument i podpisać go ręcznie.
10. | Do wniosku o płatność należy załączyć Dokument ppodsumowujący audyt energetyczny w wersji edytowalnej oraz w wersji podpisanej - np.. jako skan podpisanego dokumentu, plik pdf podpisany elektronicznie, plik typu .zip z plikami podpisanymi i plikami podpisu.
11. | Dokument podsumowujący audyt energetyczny potwierdza osiągnięcie co najmniej jednego ze wskaźników kompleksowej termomodernizacji (jako jednego z warunków przyznania dofinansowania w ramach programu priorytetowego "Czyste Powietrze" t.j. a) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub b) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40% jeżeli pole walidacji jest w kolorze zielonym i wyświetla zapis: "Na podstawie niniejszego Dokumentu podsumowującego audyt energetyczny stwierdza się możliwość przyznania dotacji do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją budynku/lokalu mieszkalnego." Wyświetlanie powyższego komunikatu nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania na kompleksową termomodernizację.
12. | Uwaga! Pola z błędami są oznaczone na czerwono z różowym tłem.

## DPAE
DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY AUDYT ENERGETYCZNY PODSUMOWANIE OBLICZEŃ AUDTOWYCH Z WYLICZENIEM EFEKTÓW ENERGETYCZNYCH I EKOLOGICZNYCH ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CZYSTE POWIETRZE Niniejszy dokument nie stanowi audytu energetycznego, a jest jedynie jego podsumowaniem. Oryginalny audyt energetyczny powinien być przechowywany przez Beneficjenta i udostępniany do kontroli przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej właściwy ze względu na lokalizację budynku/lokalu mieszkalnego, którego dotyczy, lub przez inny podmiot wskazany w umowie dotacji.
I. Dane o budynku mieszkalnym / lokalu mieszkalnym | [8 empty] | TAK
|  |  | Kod pocztowy |  | Miejscowość
Adres budynku jednorodzinnego mieszkalnego / lokalu mieszkalnego |  |  | Ulica
|  |  | Nr budynku |  | Nr lokalu
Powierzchnia użytkowa budynku | [5 empty] | m2
II. Zakres rzeczowy wchodzący w skład wariantu optymalnego z audytu energetycznego (wariantu wybranego do realizacji przez audytora) 1)
1. | Np. Modernizacja systemu grzewczego i systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej
2. | Np. Modernizacja przegrody ściana zewnętrzna piwnica i parter
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Odnawialne Źródła Energii (OZE) - jeśli dotyczy:
1. | Kolektory słoneczne o powierzchni: | [5 empty] | m2
2. | Instalacja fotowoltaiczna (PV) o mocy: | [5 empty] | kWp
III. Wskaźniki rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku i redukcji niektórych emisji - zgodnie z audytem energetycznym.
|  |  | Przed termomodernizacją: |  | Po termomodernizacji: |  | Redukcja w [%]
|  |  | Wartość | Jednostka | Wartość | Jednostka
1. | Główne źródło ciepła | [6 empty] | FALSE
2. | Zapotrzebowanie na energię użytkową EU(H+W) do ogrzewania budynku 2) |  |  | kWh/(m2*rok) |  | kWh/(m2*rok) |  | FALSE
3. | Zapotrzebowanie na energią końcową EK(H+W) do ogrzewania budynku 3) |  |  | kWh/(m2*rok) |  | kWh/(m2*rok)
4. | Zapotrzebowanie na energię pierwotną EP(H+W) do ogrzewania budynku | Czy wartość została obliczona w audycie energetycznym? |  | kWh/(m2*rok) |  | kWh/(m2*rok)
5. | Emisja pyłu PM10 | Czy wartość została obliczona w audycie energetycznym? |  | g/rok |  | g/rok
6. | Emisja benzo(a)pirenu | Czy wartość została obliczona w audycie energetycznym? |  | g/rok |  | g/rok
7. | Emisja CO2 | Czy wartość została obliczona w audycie energetycznym? |  | kg/rok |  | kg/rok
IV. Wyliczenie efektów ekologicznych
[6 empty] | Wartość | Jednostka
1. | Ograniczenie zużycia energii użytkowej (∆EU) | [5 empty] | MWh/rok
2. | Ograniczenie zużycia energii końcowej (∆EK) | [5 empty] | MWh/rok
3. | Ograniczenie zużycia energii pierwotnej (∆EP) | [5 empty] | MWh/rok
4. | Ograniczenie emisji pyłu PM10 | [5 empty] | Mg/rok
5. | Ograniczenie emisji benzo(a)pirenu | [5 empty] | Mg/rok
6. | Zmniejszenie emisji CO2 | [5 empty] | Mg/rok
7. | Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej z zainstalowanych mikroinstalacji fotowoltaicznych |  |  |  |  | 0 | MWe
V. Oświadczenia Audytora
1. | Oświadczam, że wykonałem/wykonałam audyt energetyczny dotyczący budynku mieszkalnego / lokalu mieszkalnego wskazanego w części I niniejszego Dokumentu i przekazałem/przekazałam go Beneficjentowi w dniu:
2. | Oświadczam, że dane wpisane w niniejszym Dokumencie podsumowującym audyt energetyczny są zgodne z audytem energetycznym, o którym mowa w Oświadczeniu nr 1.
VI. Uwagi, komentarze, podpis
Uwagi/komentarze: |  |  | Imię, nazwisko, data i podpis Audytora:
Objaśnienia
1) W tabeli należy wpisać rodzaje zadań (ulepszeń, usprawnień) wskazanych przez audytora do realizacji na podstawie wariantu optymalnego
2) W audycie jest to wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2*rok)]
3) W audycie jest to wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2*rok)]
WALIDACJA
Brak możliwości wykonania walidacji - brak danych dot. redukcji EU lub EK.

## Arkusz 1
Przedsięwzięcie dot. źródła ciepła | Lp. | Źródło ciepła | paliwo: | uśredniona sezonowa sprawność źródła ciepła 1) | współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej 2) | Wskaźniki emisji zanieczyszczeń - przeliczone na GJ |  |  | Wskaźniki emisji zanieczyszczeń - przeliczenie na MWh (do sporządzenia obliczeń metodą wskaźnikową)
[6 empty] | CO2 3) | PM10 4) | BaP 4) | CO2 | PM10 | BaP
[6 empty] | kg/GJ | g/GJ | g/GJ | kg/MWh | g/MWh | g/MWh
Stary piec: | 0 | Istniejące źródło ciepła na paliwo stałe - "kopciuch" | paliwo stałe | 0.65 | 1.1 | 94.77 | 427 | 0.28 | 341.172 | 1537.2 | 1.008
Wymiana żródła ciepła na żródło zgodne z Programem Czyste Powietrze: | 1 | Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem | sieć ciepłownicza | 0.95 | 1.3 | 93.49 |  |  | 336.564
| 2 | Pompa ciepła powietrze/woda | energia elektryczna | 2.8 | 3 | 193.8889 |  |  | 698
| 3 | Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej | energia elektryczna | 2.9 | 3 | 193.8889 |  |  | 698
| 4 | Pompa ciepła typu powietrze/powietrze | energia elektryczna | 2.2 | 3 | 193.8889 |  |  | 698
| 5 | Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej | energia elektryczna | 3.9 | 3 | 193.8889 |  |  | 698
| 6 | Kocioł gazowy kondensacyjny | gaz ziemny | 0.95 | 1.1 | 55.44 | 0.3 |  | 199.584 | 1.08
| 7 | Kotłownia gazowa (w tym: przyłącze gazowe i instalacja) | gaz ziemny | 0.95 | 1.1 | 55.44 | 0.3 |  | 199.584 | 1.08
| 8 | Kocioł olejowy kondensacyjny | olej opałowy | 0.95 | 1.1 | 76.56 | 2 | 0.00012 | 275.616 | 7.2 | 0.000432
| 10 | Kocioł zagazowywujący drewno | biomasa | 0.85 | 1.1 | 112 | 16 |  | 0 | 57.6
| 11 | Kocioł na pellet drzewny | pellet | 0.85 | 0.2 | 112 | 16 |  | 0 | 57.6
| 12 | Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie | pellet | 0.85 | 0.2 | 112 | 16 |  | 0 | 57.6
| 13 | Ogrzewanie elektryczne | energia elektryczna | 1 | 3 | 193.8889 |  |  | 698
Brak wymiany źródła | 0 | Nie obejmowało wymiany źródła ciepła
| 9 | Kocioł na węgiel z automatycznym podajnikiem | paliwo stałe | 0.85 | 1.1 | 94.77 | 18 |  | 341.172 | 64.8
1) | Na podstawie dostępnej literatury
2) | Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.
3) | Zgodnie z opracowaniem KOBIZE: "Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2019 do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2022" z grudnia 2021 r. lub WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO2, SO2, NOx, CO i pyłu całkowitego DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2020 rok
4) | Zgodnie z zestawienie tabelarycznym Wskaźniki emisji zanieczyszczeń powietrza emitowanych z indywidualnych źródeł ciepła opracowane przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla (wartości wskaźników zostały zaktualizowane w związku z pracą zrealizowaną przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla na zlecenie IOŚ-PIB KOBiZE. Aktualizacja dokonywana w zależności od zmian prawnych i gospodarczych). (dane dla pozycji: 8, 21, 22, 33,34) Dane na dzień: 23 czerwca 2021. Dostęp: https://dane.gov.pl/pl/dataset/2182/resource/31256/table
TAK
NIE |  | Źródło przed termo | paliwo: | uśredniona sezonowa sprawność źródła ciepła 1) | współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej 2) | Wskaźniki emisji zanieczyszczeń - przeliczone na GJ |  |  | Wskaźniki emisji zanieczyszczeń - przeliczenie na MWh (do sporządzenia obliczeń metodą wskaźnikową)
[6 empty] | CO2 3) | PM10 4) | BaP 4) | CO2 | PM10 | BaP
[6 empty] | kg/GJ | g/GJ | g/GJ | kg/MWh | g/MWh | g/MWh
|  | Istniejące źródło ciepła na paliwo stałe - "kopciuch" | paliwo stałe | 0.65 | 1.1 | 94.77 | 427 | 0.28 | 341.172 | 1537.2 | 1.008
|  | Podłączenie do sieci ciepłowniczej | sieć ciepłownicza | 0.95 | 1.3 | 93.49 | 0 | 0 | 336.564 | 0 | 0
|  | Pompa ciepła | energia elektryczna | 2.8 | 3 | 193.8889 | 0 | 0 | 698 | 0 | 0
|  | Kocioł gazowy | gaz ziemny | 0.95 | 1.1 | 55.44 | 0.3 | 0 | 199.584 | 1.08 | 0
|  | Kocioł olejowy | olej opałowy | 0.95 | 1.1 | 76.56 | 2 | 0.00012 | 275.616 | 7.2 | 0.000432
|  | Kocioł na węgiel minimum 5 klasy | paliwo stałe | 0.85 | 1.1 | 94.77 | 18 | 0 | 341.172 | 64.8 | 0
|  | Kocioł na biomasę minimum 5 klasy | biomasa | 0.85 | 1.1 | 112 | 16 | 0 | 0 | 57.6 | 0
|  | Ogrzewanie elektryczne | energia elektryczna | 1 | 3 | 193.8889 | 0 | 0 | 698 | 0 | 0